C. LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ VILLASEÑOR, Presidente Constitucional del Municipio de Puerto  Vallarta, Jalisco,  con  fundamento en lo  establecido en el artículo 42  fracción IV  de la  Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por  los  diversos 12 fracción IX, 152  y

153   del  Reglamento  Orgánico  del  Gobierno y  la  Administración  Pública  del  Municipio de  Puerto Vallarta,  Jalisco, a los habitantes de este Municipio, hago saber, que el H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta,  Jalisco, que me honro en presidir, ha  tenido a bien aprobar en la Sesión Ordinaria de fecha 29  de Diciembre de 2006,  el acuerdo de  Ayuntamiento número 1259/2006, por  el  que se aprueba el reglamento interno de construcción para el fraccionamiento residencial Fluvial Vallarta,  del municipio de Puerto Vallarta,  Jalisco; establecido en los siguientes términos:

REGLAMENTO INTERNO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL FRACCIONAMIENTO  RESIDENCIAL FLUVIAL VALLARTA, DEL MUNICIPIO  DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO.  El  presente  Reglamento Interno  tiene  como  fin  el  de  establecer a  los   adquirientes, inversionistas,  co-inversionistas, usuarios  y  ocupantes en  el  Fraccionamiento  Fluvial  Vallarta,   los criterios que se utilizarán para la aprobación de las obras de cualquier desarrollo particular contenido en el área de aplicación establecida.

SEGUNDO. Todos los propietarios, Condóminos, inquilinos, visitantes, empleados, transeúntes y cualesquiera otras  personas  que  ingresen al  Fraccionamiento  Fluvial  Vallarta   (en  lo  sucesivo  el “Fraccionamiento”),  quedan  sometidos  y  obligados  en  los   términos  de  este  reglamento y  sus actualizaciones  (en  lo  sucesivo  el  “Reglamento”),  así   como  de  las   leyes  aplicables,  haciéndose responsables  de  los   daños  y  perjuicios que  ocasionaren  por   su   incumplimiento,  o  en  su   caso haciéndose responsable de dichos daños los  dueños o inquilinos de los  inmuebles con  relación a los cuales hubieren entrado al Fraccionamiento dichas personas.

TERCERO. La no  observancia del  Reglamento anteriormente señalado será sancionada por  la oficina correspondiente  del  H.  Ayuntamiento  de  Puerto  Vallarta,  Jalisco   y/o   por   el  Comité  Técnico  de Construcción del  Fraccionamiento  Fluvial  Vallarta   y,  en su  caso, de  la  Asociación de  colonos del fraccionamiento Fluvial Vallarta  que en su momento se constituya.

CUARTO. A falta   de disposiciones de este  Reglamento Interno, serán  aplicables el Reglamento de Construcción de Puerto Vallarta,  Jalisco, la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco.

COMITÉ TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN

QUINTO.  El  fraccionamiento  Fluvial   Vallarta   y,  en  su   momento,  la   Asociación de  colonos  del Fraccionamiento Fluvial  Vallarta,  contarán con  un  Comité Técnico  de Construcción designado por  el órgano de administración de la empresa denominada Inmobiliaria Fluvial Vallarta,  S. A. de C. V. y, una vez constituida la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Fluvial Vallarta,  y que se tenga vendido el

75 % del fraccionamiento, por  la Asamblea General de Colonos correspondiente.

SEXTO. El Comité Técnico de Construcción se encargará de establecer los sistemas de control de obra y de supervisar el cumplimiento de las  políticas, procedimientos y reglamentaciones  contenidas en el presente Reglamento Interno, así como de la revisión de los proyectos arquitectónicos y ejecutivos de construcción, ampliación o remodelación de las edificaciones y obras exteriores, conforme al presente Reglamento.

SÉPTIMO. El Comité Técnico estará integrado por  tres personas: el Presidente que será la persona que designe la empresa  Inmobiliaria Fluvial Vallarta,  S. A. de C. V. y una vez constituida la Asociación de Colonos, y que se tenga el 75% del fraccionamiento vendido, el Presidente de la Asociación de Colonos; el Secretario y un  vocal  que deberá ser personas con  amplia experiencia en el campo del urbanismo, arquitectura,  ingeniería  y  cuestiones  ambientales,  que serán designados  por   Inmobiliaria  Fluvial Vallarta   S. A. de C. V. y, una  vez constituida la  Asociación de Colonos y que se tenga el  75%  del fraccionamiento vendido, por  la Asamblea de Colonos.

OCTAVO. Los miembros del Comité Técnico de Construcción durarán en su encargo un  año, pudiendo ser reelectos cuantas veces lo decida la Asamblea de Colonos.

NOVENO.  El Comité Técnico  de Construcción podrá asesorarse  de cualquier persona que considere conveniente respecto de cualquier asunto de su competencia que así lo amerite.

DÉCIMO.  Las  decisiones del  Comité Técnico  de Construcción se adoptarán por   mayoría de votos, correspondiéndole un voto  a cada uno de sus  miembros.

UNDÉCIMO. El Comité Técnico de Construcción se reunirá por  lo menos cada 3 meses para hacer un balance de las acciones correspondientes a sus  obligaciones.

DUODÉCIMO. Los miembros del Comité Técnico de Construcción que no  pertenezcan a la Asociación de Colonos del fraccionamiento Fluvial Vallarta,  percibirán los honorarios que determine la Asociación de Colonos.

DECIMOTERCERO. Son facultades del Comité Técnico de Construcción las siguientes:

a.    Vigilar el debido cumplimiento del presente Reglamento Interno y, en su  caso, suspender  las obras que no   cumplan con   estas  disposiciones y  solicitar la  revocación de  los  permisos correspondientes a las Autoridades Municipales.

b.    Recibir    las    solicitudes  que   le   sean  turnadas,   y   expedir   o   denegar  la   autorización correspondiente dentro de un plazo de 10 días.

c. 	Practicar las  inspecciones de obra necesarias para garantizar que las  mismas se ajusten a los planos aprobados.

d.    Informar  oportunamente   a   los   interesados  de  cualquier   discrepancia  con    los   Planos aprobados e indicar las acciones necesarias para corregirlas.

e.   Cuantificar el  costo del  permiso interno  de construcción de acuerdo con  el  costo que por metro cuadrados determine la Inmobiliaria Fluvial Vallarta  S. A. de C. V. y en su oportunidad, la Asociación de Colonos del fraccionamiento Fluvial Vallarta.

f. 	Verificar  el importe de la fianza que, para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento Interno y que una vez iniciada  la  obra ésta no  se suspenderá hasta la  terminación  como mínimo de todas las  fachadas y obras exteriores, así  como la  jardinería al  100%,  se deberá otorgar no menor al 5 % del costo total de la obra a realizar.

g.    Proponer a la Inmobiliaria Fluvial Vallarta  S. A. de C. V. y en su oportunidad, a la Asociación de colonos del fraccionamiento Fluvial Vallarta,  las  modificaciones que considere convenientes al presente Reglamento Interno

REGLAMENTOS DE PROYECTO

DECIMOCUARTO.  Todo  proyecto que se pretenda llevar  a  cabo deberá obtener la  autorización por escrito del  Comité Técnico  de  Construcción, mediante  el  otorgamiento  de una fianza a  favor   de Inmobiliaria Fluvial Vallarta,  S. A de C. V. o a nombre de la Asociación de Colonos, para garantizar del cumplimiento del presente Reglamento Interno.

DECIMOQUINTO. Cada  proyecto deberá contar con  un  Perito autorizado por  la dependencia correspondiente del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta,  Jalisco, quien será responsable de lo que las Leyes y Reglamentos en la materia indiquen al respecto.

DECIMOSEXTO.  El Comité Técnico  de Construcción podrá rechazar total o  parcialmente cualquier proyecto que no  se ajuste al presente Reglamento Interno, indicando las  adecuaciones que deberán realizarse.

DECIMOSÉPTIMO. Con  base en el Dictamen favorable que emita el Comité Técnico de Construcción, los  interesados deberán recabar de las  Autoridades competentes  las  licencias y permisos correspondientes, debiendo acreditar ante el  Comité Técnico  de Construcción con  copia simple de ellos, la expedición de los mismos.

DECIMOCTAVO. Cualquier  modificación al proyecto deberá ser autorizada por  el  Comité Técnico  de

Construcción y por  las Autoridades Municipales correspondientes.

DECIMONOVENO. Queda prohibida  la ejecución de trabajos preliminares, de preparación del  sitio  o cualquier tipo de obra, sin contar con  las autorizaciones a que se refieren los artículos anteriores.

VIGÉSIMO. En caso de que una obra no  se realice de conformidad con  los  planos autorizados tanto por    el   Comité  Técnico   de   Construcción,  como  por    la   dependencia  correspondiente  del   H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta,  Jalisco, el primero podrá ordenar la suspensión de la obra con  previo conocimiento de la Autoridad Municipal correspondiente o la modificación total o parcial de la misma, quedando los  gastos que ello origine a cargo del propietario o encargado de la obra, sin  perjuicio de que el Ayuntamiento pueda ordenar la clausura y/o demolición de la misma.

APROBACIÓN  DEL ANTEPROYECTO

VIGÉSIMO   PRIMERO.    El   interesado  presentará  ante  el   Comité   Técnico   de  Construcción un anteproyecto a fin de recibir la orientación pertinente para la presentación del proyecto definitivo, que deberá contener la siguiente información:

a.    Datos del proyecto.

1.-   Croquis de localización indicando calle, manzana y número de lote.

2.-   Superficie del  lote con  calculo del  área total cubierto o techada y del  Coeficiente de

Utilización del Suelo (CUS).

3.-   Coeficiente de  Ocupación  del  Suelo  (COS)  indicando  la  plataforma  del  nivel  de desplante  en relación al  nivel de  banquetas,  para la  medición de la  altura  de  la edificación.

4.-   Superficie de áreas libres descubiertas (verdes o pavimentadas).

5.-   Descripción del proyecto indicando materiales y acabados en general

b.    Planos.

1.-   Levantamiento  topográfico  con   curvas  de  nivel  a  cada  .50   metros,  indicando  el arbolado existente. (En escala adecuada)

2.-   Plantas arquitectónicas por  piso  o  nivel, con  indicación de niveles, proyecciones de techos, cumbreras, límites de propiedad y restricciones.

3.-   Arquitectura o tratamiento de áreas exteriores.

4.-   Planta de techos o cubiertas indicando materiales y niveles.

5.-   Fachadas o  alzados necesarios para la correcta comprensión indicando materiales y colores a usar en acabados.

6.-   Cortes  longitudinales  y  transversales  indicando  la   configuración  topográfica  del terreno natural, necesarios para la correcta comprensión indicando los límite de altura máxima permitida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.  El Comité Técnico de Construcción deberá revisar el anteproyecto en un  plazo máximo de 10 días.

PROYECTO DEFINITIVO

VIGÉSIMO   TERCERO.  Para  obtener  la   aprobación   definitiva del  proyecto,  el  interesado  deberá presentar   solicitud escrita,  anexando  copia  del  expediente  técnico debidamente  firmado  pro   el Responsable de la Obra y conteniendo:

a.    DOCUMENTACIÓN.

1.-   Copia  de escritura pública o contrato de compraventa que acredite la propiedad del predio y original para cotejar.

2.-   Recibos al corriente en el pago de contribuciones prediales, agua, así como las  cuotas de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Fluvial Vallarta  y en caso de ventas a plazo, copia de los recibos que acrediten estar al corriente en los pagos.

3.-   Copia  de identificación del titular o propietario del predio.

b.    DATOS DEL PROYECTO.

1.-   Croquis de localización indicando calle, manzana y número de lote.

2.-   Superficie del  lote con  calculo del  área total cubierto o techada y del  Coeficiente de

Utilización del Suelo (CUS).

3.-   Coeficiente de  Ocupación  del  Suelo  (COS)  indicando  la  plataforma  del  nivel  de desplante en relación al nivel natural del terreno,  para la medición de la altura de la edificación.

4.-   Superficie de áreas libres descubiertas (verdes o pavimentadas).

5.-   Descripción del proyecto indicando materiales y acabados en general

6.-   Memoria descriptiva del proyecto.

c.    PLANOS

1.-   Levantamiento  topográfico (en  escala adecuada)  con   curvas  de  nivel a  cada 0.50 metros (solo  cuando sea requerido por  el comité), indicando el arbolado existente con

una altura mayor o igual a 4.00 metros y/o 10 cm. de diámetro medido a una altura de

1.4 metros de su base.

2.-   Planta  de  plataformas,  indicando  cortes  y  rellenos,  o   escalonamientos  para  el desplante de la edificación y tratamiento de taludes.

3.- Plantas arquitectónicas por  piso  o nivel, con  espacios. Dimensiones, niveles, especificaciones y acabados, proyecciones de techos, cubiertas, aleros o voladizos.

4.-   Plano de instalaciones hidrosanitarias, indicando sus  puntos de conexión a las  redes del fraccionamiento; así como la solución de las descargas de las aguas pluviales

5.-   Plano de instalaciones eléctricas indicando la carga total a contratar con  la C.F.E. y el punto de conexión la red  eléctrica.

6.-   Arquitectura o tratamiento de áreas exteriores (jardinería terrazas, estacionamientos, elementos de división de colindancias, iluminación exterior, etc.).

7.-   Planta de techos o cubiertas indicando materiales y colores a utilizar.

8.-   Planta de cimentación con  los detalles pertinentes, incluyendo cálculo estructural.

9.-   Fachadas o  alzados necesarios para la correcta comprensión indicando materiales y colores a usar en acabados.

10.- Cortes  longitudinales  y  transversales  indicando  la   configuración  topográfica  del terreno  natural, necesarios para  la  correcta  comprensión  indicando dimensiones, especificaciones y niveles relacionando las  cotas y alturas al nivel natural del terreno que corresponda debiendo señalar los límite  de altura máxima permitida.

11.- Proyecto  firmado  por    un   perito  Responsable  registrado  ante  la   Dirección  de

Planeación Urbana del Ayuntamiento de Puerto Vallarta,  Jalisco.

VIGÉSIMO   CUARTO.  Una    vez  recibida   la   documentación  el   Comité  Técnico   de  Construcción comunicará por  escrito dentro de un plazo de 10 días  su dictamen definitivo.

DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INICIO DE OBRAS

VIGÉSIMO QUINTO. Para el inicio  de obra deberá contarse con  la previa aprobación por  escrito del Comité Técnico  de Construcción además de la  Licencia de Construcción  que  expida  la  dependencia Municipal correspondiente  y solicitar por  escrito al  Comité Técnico  de Construcción,  el  deslinde  del terreno con  medidas  y linderos,  la  ubicación de las  tomas de agua, drenaje y las  servidumbres del terreno. Antes  de iniciar  el  proceso de la construcción deberán encalarse los  linderos del predio por parte del constructor.

VIGÉSIMO  SEXTO.  Para dar  inicio  a  una construcción, ampliación o  remodelación  el  Encargado de

Obra deberá contar con  lo siguiente:

a.    Planos del Proyecto y especificaciones de Construcción, debidamente  autorizados, firmados y sellados por  el Comité Técnico de Construcción.

b.    Programa de Obra.

c. 	Constancia de haber entregado original y copia de fianza a favor  de  Inmobiliaria Fluvial Vallarta S. A. de C. V. o, en su  caso, la Asociación de Colonos cuando se constituya, para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y que una vez iniciada la obra no  se suspenderá hasta la terminación como mínimo de toda las fachadas y obras exteriores, así como la jardinería al

100%,  por  el  importe  que determine  el  Comité Técnico  de Construcción que en ningún caso podrá ser menor al 5% del monto total de la obra.

d.    Licencia de  Construcción  y  planos autorizados por   la  dependencia correspondiente del  H.

Ayuntamiento de Puerto Vallarta,  Jalisco.

e.   Autorización por  escrito del departamento de Ecología  Municipal.

SUPERVISION DE OBRAS.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. El Comité Técnico de Construcción designará a una persona con  facultades para inspeccionar  la  obra  en cualquier momento  y  durante el  proceso de la  misma, para  lo  cual   el Encargado de la Obra deberá permitir el acceso y toda clase de facilidades para el cumplimiento de su cometido.

VIGÉSIMO OCTAVO. Las visitas de obra deberán quedar registradas en una bitácora que el constructor o el Encargado de la Obra tendrá para el registro de avance y, en su  caso, de modificaciones técnicas del proyecto original de la misma.

VIGÉSIMO  NOVENO. En caso de que se detecte alguna anomalía en el cumplimiento del presente Reglamento, el Comité Técnico de Construcción podrá citar  al Propietario y/o al Encargado de Obra en cualquier  momento durante el  proceso de construcción de la  misma, para  hacer las  aclaraciones necesarias y efectuar las observaciones pertinentes, las cuales el Encargado de Obra deberá responder en un plazo no mayor a cinco  días  naturales.

TRIGÉSIMO. En  el  caso de  obras  irregulares o  carentes  de  autorización,  el  Comité  Técnico  de Construcción ordenará la suspensión inmediata de las mismas, previo conocimiento de la situación al H. Ayuntamiento, para que el Encargado de Obra presente solicitud de regularización en un  plazo no mayor de 5 días  hábiles, contados a partir de día  en que se le notifique, vencido el cual  se procederá, según el casos, en los términos que indica este Reglamento y lo previsto en la legislación aplicable.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Al término de la obra el Encargado de Obra deberá dar  un  aviso  por  escrito al Comité Técnico de Construcción, quien expedirá un  comprobante en un  término no  mayor de 10 días hábiles contados a  partir de la  fecha de entrega del aviso  de terminación de obra y presentar así mismo,  la  carta de  terminación  de  obra  oficial   emitida  por   la  Dirección de  Planeación  Urbana Municipal.

PERMISO DE HABITABILIDAD

TRIGÉSIMO SEGUNDO.  Se deberá  presentar  al  Comité el permiso de habitabilidad otorgado por  la Autoridad Municipal. Para la expedición de dicho permiso, la obra deberá estar totalmente terminada y contar con  el número oficial en lugar visible.

LIBERACIÓN DE FIANZAS

TRIGÉSIMO  TERCERO. La fianza otorgada por  el  propietario y/o  el  Encargado de la Obra se liberará una vez que se cuente con  los permisos de habitabilidad correspondientes.

CONTROL DEL PROCESO DE OBRAS

TRIGÉSIMO CUARTO.  Los   daños  que  se  ocasionaran  a   la   infraestructura  o   instalaciones  del fraccionamiento durante  el  proceso  de  alguna obra, obligan al  responsable  del  daño a  su   total reparación a entera satisfacción del comité Técnico de Construcción o al pago de los daños y perjuicios que se hubieren causado,  en cuyo  caso los  propietarios  serán solidariamente responsables de los mismos.

TRIGÉSIMO QUINTO. La construcción deberá ser realizada de acuerdo a los planos autorizados por  el

Comité Técnico de Construcción, cualquier modificación tendrá que ser autorizada por  dicho comité.

TRIGÉSIMO SEXTO. Las calles  y lotes vecinos deberán estar en todo tiempo libres de materiales a usar o sobrantes de la construcción.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.  Se deben  respetar  los   árboles  existentes dentro  del  lote,   obligándose  el Encargado de Obra, cuando la naturaleza del proyecto constructivo requiera de transplantar o derribar alguna especie de  árbol,  a  solicitar la  autorización expresa  del  Comité  Técnico  de Construcción, además de la Dependencia Municipal correspondiente.

TRIGÉSIMO OCTAVO. No  esta permitido descargar materiales y escombros,  ni hacer construcciones provisionales en terrenos ajenos, sin autorización escrita de los respectivos propietarios, en cuyo  caso se tendrá la obligación de desocuparlo y limpiarlo al termino de la obra.

TRIGÉSIMO NOVENO. Se deberán tomar las  precauciones necesarias para que las  agua pluviales no arrastren la tierra y materiales a las calles  del fraccionamiento.

CUADRAGÉSIMO. Todas  las  obras  en  construcción deben  contar con   las  instalaciones  sanitarias adecuadas para el personal a su  cargo dentro del predio de que se trate o en el lugar que autorice el Comité Técnico de Construcción.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.  La caseta del  velador y las  bodegas provisionales deberán construirse dejando libre por  lo mínimo 2.00 metros de la servidumbre frontal.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. El horario de trabajo en zonas habitadas a  que deberán sujetarse el personal y proveedores de las obra será de lunes a viernes de 8:00  a 18:00  horas y sábados de 8:00  a

14:00  horas.

CUADRAGÉSIMO   TERCERO. No  se permitirá la  ingestión de bebidas embriagantes o  consumo de enervantes o  estupefacientes dentro de las  obras que se ejecuten en el Fraccionamiento, así  como observar conductas inmorales.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. El fraccionamiento no  asume responsabilidad alguna por  la  conexión de servicios de teléfono, energía eléctrica, cable, agua potable, drenaje, etc, por  lo que es responsabilidad del propietario hacer los  tramites correspondientes. En  los  proyectos se deberá  considerar que la medición de C.F.E. será con  medidores electrónicos por  lo que cada propietario deberá adquirirlos

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Todo  residuo producto del proceso de construcción deberá confinarse en el  predio de  que  se  trate,  debiendo  contar  con   almacén  o  contenedor de  basura  y  retirarse periódicamente.

CUADRAGÉSIMO SEXTO.   Quedan  expresamente  prohibidas   las   construcciones provisionales a excepción de las  necesarias para uso   de campamentos y/o  bodegas  de  construcción, caseta  del velador y sanitario para el personal, las  cuales se construirán dentro del  predio a  construir o  en cualquier otra área autorizada por  el Comité Técnico de Construcción, mismas que se retirarán una vez terminada la obra dentro de un plazo no mayor de 30 días  naturales.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.  Queda  prohibido   lavar   o  descargar en  las   calles,   banquetas,   áreas jardinadas,   etc.,  los   camiones,   revolvedoras,  bombas   para   concreto  o   cualquier   otro  tipo   de

maquinaria destinada a  fines semejantes. Los Propietarios o  Encargados de Obra están obligados a limpiar cualquier cantidad de material  que los  vehículos anteriormente  señalados derramen  en las áreas antes descritas.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. El velador de la  Obra deberá estar debidamente uniformado y será la única persona que podrá permanecer a  toda hora en la  obra,  quedando  prohibido el  acceso de acompañantes y la tenencia de animales o mascotas.

CUADRAGÉSIMO  NOVENO.  No  se permitirá el  uso   de equipos de sonido,  radios, televisores, etc., antes de las 9:30 horas, ni con  un volumen tal que se perciba en los predios colindantes.

QUINCUAGÉSIMO.  Se  prohíbe   la   instalación   de   puestos   semifijos  en   vías   públicas  y   lotes habitacionales

ZONIFICACION Y USO DE SUELO

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.  Se prohíbe  la  subdivisión  de los  lotes del  fraccionamiento, pero  sí podrán fusionarse dos  o más para constituirse en uno solo  de mayor superficie.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Una vez entregada la posesión física y jurídica del lote de terreno, en el caso de que el propietario no inicie de inmediato las obras de construcción estará obligado a mantener el terreno limpio,  desyerbado y cercado con  malla ciclónica.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO.  En  las   zonas  destinadas  a  vivienda  unifamiliar  no   se  permitirá  la construcción de comercios, oficinas, talleres, bodegas, condominios verticales etc., de  ningún tipo, pudiéndose edificar una sola  vivienda por  cada lote.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Se prohíbe la utilización de viviendas como casas de asistencia.

NORMAS DE CONTROL DE EDIFICACIÓN DENSIDADES DE CONSTRUCCION

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Las  densidades  de construcción, alturas, restricciones, servidumbres se regirán por  lo indicando en el anexo n° 1 de este reglamento, y lo no contemplado en éste se apegaran de acuerdo a  lo establecido  en el  Reglamento  de Construcción vigente del  Ayuntamiento  de Puerto Vallarta,  Jalisco y en el Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco.

SERVIDUMBRES

QUINCUAGÉSIMO SEXTO.  Las  servidumbres a  contemplarse en el  proyecto de construcción, serán señaladas en el  plano individual  que se anexará al contrato de compraventa, las  cuales deberán ser autorizadas  por   la  Dirección  de  Planeación Urbana del  Ayuntamiento de  Puerto Vallarta,   Jalisco, mediante la solicitud de alineamiento y número oficial.  Para fines de este Reglamento se consideran servidumbres frontales todos los  frentes que colinden con  la vialidad, teniéndose  en el  caso de lotes esquineros dos  frentes.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.  El alumbrado especial dentro de las  servidumbres frontales, se podrá colocar solo  con  la  aprobación del  Comité Técnico  de Construcción en el  caso de las  instalaciones especiales en servidumbres posteriores, los postes tendrán una altura máxima de 2.00  mts.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. En las servidumbres frontales se podrán construir rampa o escalones no así obras de edificación.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. El área jardinada deberá ser la indicada en el anexo n° 1.

SEXAGÉSIMO. No esta permitido colocar volados o marquesinas sobre las servidumbres que rebasen

0.60 mts. En las áreas de servidumbres se permiten cubiertas ligeras con  transparencia a base de vigas de madera, tejados, carrizo, palapa o similares cuya  aprobación queda a criterio del Comité Técnico de Construcción.

SEXAGÉSIMO PRIMERO.  No  esta permitido colocar obstáculos de ningún tipo  en las  servidumbres frontales. A excepción de lo indicado en el punto quincuagésimo noveno.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. En las servidumbres frontales está prohibido fijar cualquier tipo  de anuncio de venta de inmuebles mayor de 2.50  metros por  2.00  metros, excepto placas que señalen el nombre de la persona o  familia  que habite el inmueble, cuya  medida máxima será de 0.30  metros por  0.40 metros.

SEXAGÉSIMO   TERCERO.  Los  anuncios  de  venta  sólo   podrán  colocarse dentro  de  la   propiedad correspondiente.

SEXAGÉSIMO CUARTO. Las sombrillas de ventas sólo  podrán colocarse dentro de la servidumbre del inmueble correspondiente.  Queda terminantemente  prohibido  colocarlas en otro lugar que no  sea dentro del propio inmueble en promoción.

IMAGEN ARQUITECTÓNICA

SEXAGÉSIMO QUINTO. Se prohíbe toda construcción que no  sea de estilo Mexicano Contemporáneo con  el fin de lograr una imagen única, dentro de la diversidad que ello conlleva, del  fraccionamiento Fluvial  Vallarta,   por   lo  que se deberá omitir toda forma exterior basada en culturas ajenas como pueden ser: Europea, China,  Rusa,  Árabe, Egipcia, etc.

FACHADAS

SEXAGÉSIMO  SEXTO.  Todo   exterior de la  construcción, fachadas,  techos,  cubiertas,  etc., deberán terminarse  en su  totalidad y con  materiales autorizados por  el  Comité Técnico  de Construcción, sin que se permitan fachadas ciegas o inacabadas e instalaciones visibles.

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Las texturas de las fachadas sólo  podrán ser: enjarre apalillado, pulido, semi- pulido y floteado. En el caso de utilizar materiales como recubrimientos naturales o fachaletas deberán ser aprobadas previamente por  el comité Técnico

TECHOS O CUBIERTAS

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Todas las construcciones de las unidades habitacionales serán predominantes con  techos inclinados debiendo usar teja  de barro color  rojo  en acabado mate (del tipo  industrial, no ranchera) y con  recubrimientos de barro en las azoteas. Quedando prohibidas todas las tejas vidriadas y de colores diferentes al indicado, baldosas de barro precocido, así como concreto de color  integrado.

SEXAGÉSIMO NOVENO.  Deberán tratarse como la fachada superior de la edificación de manera tal que  provoquen  vistas agradables  desde las  construcciones ubicadas  a  nivel  superior,  evitándose materiales o colores que provoquen deslumbramientos o sean reflejantes de la luz solar.

SEPTUAGÉSIMO. La superficie de techos inclinados  con  teja  deberá ser como mínimo  del  50%  de la superficie total de la azotea, debiendo  tener como máximo una pendiente de 35%  y un  mínimo  de

20%.

SEPTUAGÉSIMO  PRIMERO.  Toda  estructura para tragaluces y linternillas, domos, panales solares y elementos similares deberá evitarse en lo posible y, de ser indispensable, por  las  características del proyecto de que se trate, deberán quedar perfectamente integradas al diseño del techo o cubierta. Por ningún motivo se permiten cubiertas de lamina metálica, de asbesto, cemento, plástico o cartón.

MUROS, BARDAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES

SEPTUAGÉSIMO  SEGUNDO.  Por   ningún  motivo se  permitirá  la  construcción de  bardas  o  cercas frontales que bloqueen la  visibilidad de la vivienda en el  área de la servidumbre frontal. Las  bardas laterales deberán respetar las servidumbres frontales y tanto las bardas laterales como las posteriores no  podrán ser mayores de 2.10  dos  metros diez centímetros de altura en las  colindancias con  el otro lote del fraccionamiento y deberán construirse a partir de la servidumbre frontal. En el  caso de lotes de esquina  la  restricción de  construcción de  bardas  frontales, será  aplicable en  los   frentes que colinden con  la vialidad.

SEPTUAGÉSIMO  TERCERO. Las  bardas laterales deberán ser construidas con  materiales y acabados que no alteren la unidad de imagen que se busca para el fraccionamiento, solo  se podrá colocar sobre ellas hierro cuya  altura máxima conjuntamente con  la barda que en su  caso sea levantada no  deberá excederse 2.10 mts., así como la jardinería que se llegare a colocar. No se permitirán enrejados, mallas o alarmados de ninguna especie, excepto sean temporales  y solo  durante el proceso de obra como protección a lotes vecinos.

SEPTUAGÉSIMO  CUARTO. La construcción de las  bardas será obligatoria  y correrá por   cuenta del propietario del terreno. Todas las  bardas y construcciones colindantes deberán de estar enjarradas y pintadas con  los colores aprobados por  el Comité Técnico de Construcción.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. En caso de solicitar reja  de protección deberá ser de hierro y aprobada por el Comité Técnico de Construcción en cuanto a su altura, diseño y color  etc.

SEPTUAGÉSIMO  SEXTO.  En  el caso de cotos y grandes lotes para uso   habitacional, condominial y comercial se permitirá la construcción de bardas sobre las colindancias previa aprobación del Comité Técnico;  la  barda tendrá  una altura máxima de 2.1  m  y  un   diseño,  que  seaagradable,  teniendo movimiento en  su   traza  y  espacios  para  colocar manchones  verdes  a  lo  largo de  esta  en  las colindancias con  vialidades.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. En el caso de lotes baldíos que se pretendan bardear se permitirá utilizar barda  de  material sólido en  los   laterales  y  posterior  con   una  altura que  no   exceda  2.10   mts, respetando las restricciones; y al frente se podrá colocar reja  (previa aprobación del Comité Técnico)o malla ciclónica, dejando libre el área de servidumbre frontal.

PUERTAS Y VENTANAS

SEPTUAGÉSIMO  OCTAVO. Se procurará  que  su   dimensionamiento  sea el  adecuado a  las  vistas, orientación y al criterio del dominio del volumen sobre el vano, excepto en aquellos espacios techados pero abiertos completamente al exterior, serán de preferencia de madera, tendiendo cabida aluminio anodizado y PVC en tonos marrón, blanco, negro o cafés y herrería debidamente protegida debido al tipo  de clima  de la zona.

PISOS Y PAVIMENTOS

SEPTUAGÉSIMO  NOVENO.  Los  pavimentos en áreas exteriores podrán ser de concreto natural, a color,  texturizado, liso o estampado; adoquín de concreto o piedra, piedra de río, piedra laja, losetas o ladrillos de barro precocido y cerámica antiderrapante.  En las  áreas de acceso a  los  lotes deberán utilizarse pavimentos que den continuidad y armonicen con  el utilizado en calles  y áreas verdes.

COLORES EXTERIORES

OCTOGÉSIMO. En el caso de materiales aparentes, los  colores serán los  propios o  naturales de los mismos y en las superficies que requieran color  deberán darse los tonos con  pinturas de tierra o bien colores pastel, presentados en la paleta de color  debidamente autorizada por  el Comité Técnico de Construcción. No se permitirá el uso  de colores distintos que difiera con  estas tonalidades.

ELEMENTOS DE ORNATO

OCTOGÉSIMO PRIMERO.  El  uso   de molduras,  remates,  repisones,  abultados,  rejas,  ornamentos sobrepuestos  o   similares deberá  ser  parte  integral   de  la   imagen  objetivo   buscada  para  el fraccionamiento, evitando todo recargamiento o saturación.

OCTOGÉSIMO SEGUNDO.  Las esculturas y estatuas  hechas de metal, cerámica, madera o plástico no serán permitidas cuando sean visibles desde la calle.

INSTALACIONES DE SERVICIO

OCTOGÉSIMO TERCERO.   Todo    tipo    de  instalación  de  servicio como  tanques   estacionarios,   , hidroneumáticos, filtros  para albercas, tuberías, antenas, ductos, equipos de aire acondicionado, etc, deberá estar oculta a la vista desde cualquier punto circundante de la construcción de que se trate. No

se permitirá tener instalaciones y equipamiento en las  azoteas o  áreas  de servidumbre que sean visibles desde  el  exterior, como lo  san,   equipos  de aire   acondicionado, tanques  de  gas,   etc.. No permitiéndose la instalación de tinacos.

OCTOGÉSIMO CUARTO. Los  patios  de  servicio, tendederos o  cualquier otra  área  similar, deberá delimitarse y ocultarse convenientemente de la  vista desde  el exterior. No  se permite celosía para cubrirlos.

OCTOGÉSIMO QUINTO. Toda  construcción deberá contar con  un  módulo de servicio ubicado al frente de la propiedad, oculto e integrado al diseño de la construcción, accesible a la supervisión oficial, dicho módulo contendrá los  medidores de energía eléctrica y agua potable,  depósitos de basura y número oficial  del  domicilio. Dicho  módulo deberá de presentarse  al  Comité Técnico  para su  aprobación, independientemente de las aprobaciones de cada una de las autoridades u organismos responsables de proporcionar los servicios

OCTOGÉSIMO  SEXTO. Queda prohibida la disposición de residuos sólidos o líquidos  en cualesquiera de las áreas del fraccionamiento.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Queda prohibido la instalación de antenas aéreas, parabólicas y de cualquier otro tipo  cuando contaminen la imagen visual  del entorno.

COCHERAS

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Las cocheras de las  casas habitación, deberán  tener capacidad mínima para dos   Autos   dentro de los  limites de la  propiedad, y para el caso de usos mixtos y  comerciales se deberán  de  ajustar  de  acuerdo  a   lo   indicado  en  el  ANEXO  N°   1   de  éste  reglamento. Los estacionamientos que estén cubiertos, deberán de respetar las servidumbres frontales y laterales.

OCTOGÉSIMO NOVENO. Quedan prohibidos pernoctar con  vehículos mayores de 1.5 toneladas.

ALBERCAS Y CANCHAS DEPORTIVAS

NONAGÉSIMO. Se podrán construir albercas únicamente en las servidumbres posteriores dejando un espacio libre de cuando menos un metro entre estas y el limite  de la propiedad.

NONAGÉSIMO PRIMERO. Para poder construir cualquier tipo  de cancha deportiva se requiere de la aprobación del Comité Técnico de Construcción.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Se construirán dos   sistemas de drenaje separados. Uno  para las  aguas negras y  jabonosas al  cual   se conectaran los  “WC”,  lavabos toilettes,  tinas, regaderas  lavaderos, lavadoras, tarjas y demás alcantarillas de servicio domestico que se conectaran a las líneas de drenaje; y el otro sistema será para aguas de lluvia o de depósitos decorativos ornamentales o recreativos, que se conectarán a los pozos de absorción para enriquecer los mantos friáticos.

NONAGÉSIMO TERCERO.  Los  pozos de absorción son   obligatorios, con   excepción de los  lugares donde el  Comité Técnico  de Construcción no  los  considere necesarios;  y su  construcción será por cuenta del propietario del terreno. Los pozos de absorción deberán estar conectados con  una tubería de demasías hacia la banqueta .

NONAGÉSIMO CUARTO. No se permite la construcción de fosas sépticas.

NONAGÉSIMO QUINTO. Por razones ecológicas, las líneas de descarga de cada casa deberán ser de P. V. C.  (para  evitar  filtración  al  subsuelo)  o  algún  material  autorizado  por   el  Comité  Técnico  de Construcción, queda prohibido utilizar tubería de concreto, asbesto o similar.

NONAGÉSIMO SEXTO. En todas las descargas domiciliarias de drenaje sanitario se deberá de construir un registro de aguas negras en el limite  del predio, debiendo quedar este registrable y a la vista

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Todas las instalaciones de gas  deberán contar con  un  tanque estacionario y una línea de llenado de gas  que deberán estar ocultos de forma tal  que no  contaminen el entorno visual.

INSTALACIONES ELECTRICAS

NONAGÉSIMO OCTAVO. Todas la instalaciones eléctricas tendrán que ser ocultas las  cuales partirán del registro que les corresponda y llegaran a la casa por  un ducto subterráneo.

NONAGÉSIMO NOVENO.  Solo  se podrá  colocar alumbrado especial dentro  de  las  servidumbres frontales con  la aprobación del Comité Técnico de Construcción.

CENTÉSIMO.  En  las  instalaciones especiales en servidumbres posteriores, los  postes, tendrán una altura máxima de 2.00 mts.

CENTÉSIMO   PRIMERO.   No   podrán  instalarse   u   operarse  ningún  tipo    de  equipo  que  en  su funcionamiento genere ruido excesivo o cuya  frecuencia, tono, o repetición cause molestias reiteradas a o permanentes a cualquier vecino.

REPARACIONES

CENTÉSIMO SEGUNDO. Los propietarios estas obligados a permitir ingresar a su  propiedad para las necesarias reparaciones de instalaciones o servicios comunes.

CENTÉSIMO TERCERO. En el caso de que los registros de drenaje sanitario estén localizados dentro del predio,  no   se  podrá  construir  encima  de  estos,  dejándolos  registrables  y   visibles en  forma permanente.

ÁREAS VERDES Y VIALIDAD

CENTÉSIMO  CUARTO. Cada   propietario esta obligado a  sembrar en la  servidumbres de cada lote habitacional un  mínimo de 1 palmera por  cada 100.00 m2  de superficie de terreno, de la especie coco plumoso, palma real,  o  similar considerando que la  altura mínima  del  tronco sea de 2.00  mts para cada una de ellas.

CENTÉSIMO QUINTO. El riego,  mantenimiento y conservación de las áreas verdes, dentro y enfrente a su   lote serán  responsabilidad  del  propietario  del  lote,   obligándose  a  mantenerlas en  perfectas condiciones.

CENTÉSIMO  SEXTO.  Únicamente se  permiten los  árboles o  plantas  que  previamente autorice el

Comité Técnico de construcción mismas que deberán armonizar con  el fraccionamiento.

CENTÉSIMO SÉPTIMO. El propietario se compromete a tener cuidado extremo con  árboles y jardinería existente dentro del fraccionamiento.

CENTÉSIMO OCTAVO. No se permitirá el uso  de las vialidades y áreas públicas para realizar cualquier acto público o privado que altere, restrinja o limite  en cualquier forma el transito normal y operación de las vialidades y de las áreas públicas del Fraccionamiento.

PRODUCTOS O MATERIALES PELIGROSOS

CENTÉSIMO NOVENO. Queda prohibido manejar o almacenar dentro del fraccionamiento materiales inflamables y explosivos peligrosos con  fines comerciales o en su caso como bodegas de distribución.

ANUNCIOS, LETREROS Y PUBLICIDAD

CENTÉSIMO DÉCIMO. No se permitirá ningún tipo  de letreros, anuncios o material publicitario dentro de las áreas habitacionales del fraccionamiento, exceptuando los necesarios del “Encargado de Obra”, la identificación de las unidades habitacionales y ventas.

CENTÉSIMO UNDÉCIMO. El desarrollador o comercializador del fraccionamiento se reserva el derecho de fijar anuncios de venta con  las dimensiones y en lugares estratégicos que estime convenientes.

ANIMALES DOMESTICOS

CENTÉSIMO   DUODÉCIMO.    Sólo    se  autoriza  dentro   del   fraccionamiento   mantener  animales domésticos, como perros, gatos y peces de cualquier especie.

CENTÉSIMO DECIMOTERCERO. Todas las mascotas deberán  portar una placa de identificación con  la fecha de la última vacunación.

CENTÉSIMO  DECIMOCUARTO.  Los  dueños de las  mascotas deberán asegurarse de que éstas no salgan de su propiedad o deambulen por  las demás áreas del fraccionamiento, debiendo estar en todo momento bajo  el control de sus  propietarios.

CENTÉSIMO DECIMOQUINTO.  Las áreas que se destinen para el alojamiento de las  mascotas dentro de cada propiedad deberán  conservarse limpias  y  en buen estado,  evitando efectos  ambientales indeseables.

CENTÉSIMO DECIMOSEXTO.  Los  desechos de las  mascotas se deberán  retirar de inmediato  por cuenta de sus  propietarios.

FLORA

CENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO.  Se respetarán  el arbolado y plantas de ornato que existan dentro o fuera del  terreno.  Cuando  por   la  naturaleza  del  proyecto  constructivo absolutamente   necesario derribar alguna especie o especies de árboles o plantas, se deberá autorizar por  el Comité Técnico de Construcción y por  el Departamento de Ecología  del Municipio de Puerto Vallarta.

CENTÉSIMO DECIMOCTAVO. No se permitirá la introducción de flora  exótica.

TERRAZAS, BALCONES Y PERGOLAS

CENTÉSIMO DECIMONOVENO.  El uso  de terrazas, balcones y pérgolas es recomendado. Estas  deben ser diseñadas como parte integral de la edificación y con  materiales y colores similares a los usados en la construcción, para que las áreas exteriores del inmueble sean disfrutadas al máximo.

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

CENTÉSIMO  VIGÉSIMO.  Queda prohibido  desmantelar,  reparar o  darle mantenimiento  a  cualquier tipo  de vehículo automotor en las vialidades del fraccionamiento.

COMERCIOS

CENTÉSIMO  VIGÉSIMO PRIMERO.  En  las  zonas cuyo  uso   se permita establecer  comercios, sólo  se autorizará el establecimiento de negocios que admita este reglamento, o sea aprobado por  del Comité Técnico de Construcción, y siempre que no  deterioren la imagen que se persigue del fraccionamiento Fluvial Vallarta.

DISPOSICIONES VARIAS

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO.  Todas las notificaciones que se deban realizar de conformidad con el presente Reglamento deberán ser hechas por  escrito.

CENTÉSIMO  VIGÉSIMO TERCERO. La falta  de aplicación de alguna disposición de este Reglamento no constituye una renuncia al derecho de aplicarla posteriormente.

CENTÉSIMO  VIGÉSIMO CUARTO. En el  caso de que alguna de las  disposiciones de este Reglamento sea declarada nula por  alguna autoridad judicial,  dicha nulidad únicamente afectara a la disposición de que se trate, por  lo que permanecerán vigentes las demás disposiciones del presente Reglamento.

CENTÉSIMO  VIGÉSIMO QUINTO. El presente Reglamento será interpretado en concordancia con  las leyes  aplicables del estado de Jalisco. Para la interpretación y cumplimiento del presente Reglamento, los  Colonos  y  constructores  del  fraccionamiento  Fluvial  Vallarta   se  someten a  la  competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Puerto Vallarta,  Jalisco.

Para todo lo no  previsto en este reglamento o en caso de duda o controversia respecto del mismo, prevalecerá la decisión del Comité Técnico de Construcción del Fraccionamiento.

Transitorios:

Primero: Las disposiciones del presente reglamento interno de construcción para el  fraccionamiento residencia Fluvial  Vallarta,   del  Municipio de Puerto Vallarta,  Jalisco,  entrará en vigor  a  partir de su publicación en la Gaceta Municipal.

Segundo:  El comité técnico de construcción, deberá  de ser integrado dentro  del  mes siguiente  a  la fecha de su publicación en los términos señalados en el artículo transitorio anterior.

Emitido por  el Pleno del Ayuntamiento en el Salón  de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de

Puerto Vallarta,  Jalisco, el día 29 de Diciembre de 2006.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

A T E N T A M E N T E

“2006,  año del  bicentenario del  natalicio de Benito Juárez”

Puerto Vallarta, Jalisco,  a 29 de Diciembre de 2006.

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL

EL SECRETARIO  GENERAL

LIC. GUSTAVO GONZALEZ VILLASEÑOR

LIC. ANTONIO LUGO MORALES

CREACIÓN

Mediante acuerdo de ayuntamiento 1259/2006 aprobado en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de Diciembre del año 2006, se aprobó la creación del Reglamento Interno de Construcción para el Fraccionamiento Residencial Fluvial Vallarta del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, misma que se publicó en la Gaceta Municipal Año 03, Número 13, Edición Diciembre de 2006.